第一章：概述

IV-2001〈SY系列〉是迪笙公司在2001年所研發的系統；其宗旨是為了解決IV-1024或IV-2048傳統配線，把10心線結合成數位式4心線的架構。歷經了許多波折，至今終於達到配線簡單、系統穩定及查修容易的系統，以立固自動化工程公司於2009年6月完工的國揚建設1600多戶，位於台北縣淡水的〝大溪地南加州〞工程案為例，至今都使用正常，沒有非人為的叫修服務。

SY系列在配線上非常清楚，無論是幹線或者是支線，只要一條22AWG*4C線(含DC電源)，有影像部份再加一條銅軸電纜。茲將原理與檢測列述如下：