第四章：系統架構配線圖

4-1單機型

4-1-5 普通對講主副機03T(含開鎖、連接IC-04S)

TO:IC-04S

紅線不接

電鎖

D.D.

D.D.

黃

綠

+

C

S

-

紅

藍

黃

橙

綠

NCO

NO

COM

+

C

S

-

SY-2101

+

C

S

-

紅

黃

藍

綠

白

黑

EL1

EL

PT

A

棕

紅

白

+

黑

-

SY-212D

+

C

S

-

B

-

紅

黃

藍

綠

綠

黑

+

C

S

-

紅

黃

藍

綠

D

白

灰

橙

棕

SY-819

AC 24V

IC-03T

D

+

C

S

-

綠

紅

黃

藍

白

白

綠

紅

藍

SY-212SD

+

C

S

-

B

-

紅

黃

藍

綠

綠

黑

+

C

S

-

紅

黃

藍

綠

D

白

灰

橙

棕

B

SY-212D和SY-212SD務必要設為同門號