第四章：系統架構配線圖

4-3大樓型

4-3-1 獨棟大樓型

SY-2101

+

C

S

-

紅

黃

藍

綠

4-3-1-2 獨棟防盜對講

IC-01T

SY-2888S

CN4

+

C

紅

黃

S

-

藍

綠

CN1

C+

C-

紅

黃

S

-

藍

綠

CN2

+

紅

-

綠

T-1515

CN6

+

黑

-

白

AC 24V

CN5

EL1

EL

棕

白

PT

A

紅

黑

D.D.

D.D.

電鎖

CN3

+

C

紅

黃

S

-

藍

綠

SY-819

IC-04S

CN1-OUT

+

C

紅

黃

S

-

藍

綠

CN1-1

+

C

紅

黃

S

-

藍

綠

CN1-4

+

C

紅

黃

S

-

藍

綠

CN1-IN

+

C

紅

黃

S

-

藍

綠

SY-2199

+

C

S

-

紅

黃

藍

綠

SY-212SD

+

C

S

-

B

-

紅

黃

藍

綠

綠

黑

SY-212S

+

C

S

-

B

-

紅

黃

藍

綠

綠

黑

G

Z2

Z1

GAS

PAN

綠

棕

橙

灰

白

G

Z2

Z1

GAS

PAN

綠

棕

橙

灰

白

磁簧

磁簧

瓦斯

壓扣

+

C

S

-

紅

黃

藍

綠

SD

LED

AO

橙

棕

白

D

灰