第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-1-4  TL - 2165ST免持壁掛式影像對講室內機 ( 5.6"彩色

紅

綠

)

白

藍

綠

白

紫

紅

綠

紫

棕

綠

黃

橙

藍

紅

黃

藍

綠

CN6

12V-POW1

IV-08

CN7

IV-08控制鍵

振鈴音量調整鈕

影像對比調整鈕

影像亮度調整鈕

1﹑12V-POW【2pin莫氏座(3.96)】：電源輸入，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：DC12V電源負極 ( － )

2﹑CN7【7pin莫氏座】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（ L－ ） DC12V開鎖指示燈負極輸入 ( － )

(2)紅線：（ L＋ ） DC12V開鎖指示燈正極輸入 ( ＋ )

(3)紫線：（ V2 ） 第一組影像輸入

(4)綠線：（ GND ）影像同軸電纜銅網

(5)藍線：（ V1 ） 第二組影像輸入

(6)白線：（ ML－ ） 門鈴開關暫態接點輸入

(7)白線：（ ML＋ ） 門鈴開關暫態接點輸入

3﹑CN6【6pin莫氏座】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)棕線：（ CBF-IN  ）

(2)綠線：（ GND    ）

(3)黃線：（ RS485＋ ）

(4)橙線：（ RS485－ ）

(5)藍線：（ LINE1N  ）  交換機內線 ( L1 )

(6)紫線：（ LINE1R  ）  交換機內線 ( L2 )

4﹑IV-08【4pin莫氏座】：影像控制匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（GND）DC12V電源負極 ( － )

(2)藍線：（NC  ）空腳

(3)黃線：（IV-08）TO：IV-08信號

(4)紅線：（＋12 ）DC12V電源正極 ( ＋ )