LK-03   電鎖控制器

功能及特點:

- 具電鎖控制功能。

- 具開門指示輸出。

- 具防短路設計(短路保險) 。

電氣規格:

- 電源電壓： DC 12V，AC 24V

- 電路設計：省電型電路設計

- 外觀材質：難燃ABS樹脂盒

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 安裝方式：固定於幹線箱內

- 外型尺寸：長110 × 寬163 × 厚35 mm