MG-01T  訊息轉換卡

功能及特點:

- 可接120台訊息接收機。

- 具有單獨發佈或全體發佈功能。

- 具有查修指示燈。

- RS-485通訊格式，傳輸可達1000公尺。

電氣規格:

- 電源電壓：DC12V～15V。

- 電路設計：省電型電路設計。

- 外觀材質：難燃ABS樹脂盒。

- 設置方式：國際標準掛勾，設置於管理中心。

- 周圍溫度：-5℃～44℃。

- 信號強度：每只可連接120台訊息接收機。

- 通訊方式：RS-232轉RS-485。

- 外型尺寸：長175×寬90×高37mm。