TL – 2888SV 安全對講彩色影視管理總機

功能及特點:

- 智慧型LCD背光螢幕。

- 具來電顯示功能。

- 可與各棟門口機互相對講，配合中繼器可開各棟大門電鎖。

- 具4吋彩色監視器，來監看各棟門口機CCD或電梯CCD等。

- 可接收住戶安全報警訊號，顯示盜警、瓦斯、緊急不同種類之警報訊號。

- 加裝界面卡，可與電腦結合成為中央監控系統。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 12V～15V

- 配線方式：標準電話線、RS485

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 安裝方式：桌面平置式

- 外型尺寸：高115 × 寬435 × 深290mm