IC-808   樓層接線板

功能及特點:

- 可接8路單機。

- 具有幹線及分線電話插PIN端子，方便施工及日後查修。

- 影像八迴路輸出。

- 整合對講、影像、防盜、開門指示燈及電源傳輸控制訊號。

- 具放大視頻功能及電源指示燈。

- 具防短路設計(短路保險) 。

- 八個電源輸出迴路具LED燈顯示。

電氣規格:

- 電源電壓：DC12V～15V

- 電路設計：省電型電路設計

- 外觀材質：難燃ABS樹脂盒

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 安裝方式：附掛勾，固定於幹線箱內

- 安裝戶數：4戶

- 外型尺寸：長140 × 寬105 × 厚46 mm