TL - 2102 玄關對講小門口機

功能及特點:

- 鋁擠型烤漆處理；造型先進，具有耐撞的功能。

- 電話方式傳輸，可達1公里；適用於捷運系統、大賣場、停車場等場所。

- 搭配TL-201可當住戶玄機機使用。

- 前置式擴音器安裝，防雨防塵。

- 單按鍵設計，可做為緊急對講機直接呼叫管理員( 呼出號碼可自由設定 )。

- 2蕊電話配線 ，施工查修簡易。

- 具有監聽功能，總機呼叫後可直接現場監聽。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V ～ 15V

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 操作時間：1分鐘後自動切斷通話

- 安裝方式：超薄壁掛式

- 外型尺寸：高147 × 寬100 × 厚30 mm