TL - 2104C小門口影視對講機 ( 崁入式 )

功能及特點:

- 鋁擠型崁入式設計；造型先進，更能提昇住宅高雅形象。

- 電話方式傳輸，可達1公里；適用於捷運系統、大賣場、停車場等場所。

- 前置式擴音器安裝，防雨防塵。

- 單按鍵設計，可做為緊急對講機直接呼叫管理員。

- 具彩色攝影機。

- 對講2蕊電話配線 ( 不含攝影機電源及影像 )，施工查修簡易。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V ～ 15V

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 攝 影 機：彩色1/3〞CCD

- 照明方式：夜視LED

- 影像圖素：NTCS：512H × 492V

- 解 析 度：水平380條

- 最低照度：0 LUX

- 鏡    頭：F=3.6mm

- 操作時間：1分鐘後自動切斷通話

- 安裝方式：超薄崁入式

- 外型尺寸：高175 × 寬125 × 厚10 mm

- 預 埋 盒：高170 × 寬102 × 厚50mm