TL – 2106 小門口對講機

功能及特點:

- 塑膠烤漆處理；造型先進，更能提昇住宅高雅形象。

- 前置式擴音器安裝，防塵處理。

- 具有管理員總機呼叫、接收、監聽功能。

- 電話方式傳輸，可達1公里；適用於捷運系統、大賣場、停車場等場所。

- 單按鍵設計，可做為緊急對講機直接呼叫管理員 ( 呼出號碼可自由設定 )。

- 2蕊電話配線，施工查修簡易。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V ～ 15V

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 操作時間：1分鐘後自動切斷通話

- 安裝方式：超薄壁掛式

- 外型尺寸：高148 × 寬120 × 厚32 mm