第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1-7  SY-212SD數位式防盜對講室內機（可搭配玄關子機及暫態設定）

綠

紅

黃

藍

綠

黑

黃

灰

橙

棕

白

紅

藍

綠

TO：IC-04S

TO：SY-212M(C)

TO：偵測器

TO：SY-2101

AS1

AS3

AS2

白

灰

橙

棕

綠

門號定址短路端子

SY-212SD背面接線圖

一、門號定址短路端子使用說明：

１﹑短路端子短路時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，室內機響起，代表門號設定成功。

二、莫氏座：

１﹑6pin莫氏座：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：IC-04S  ( 1：4對講介面卡 )

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

(5)黑線：控制信號線 ( B )

TO：SY-212M ( C )  ( 訪客監視機 )

(6)綠線：地線 ( G )

２﹑5pin莫氏座：偵測器回路匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：共線 ( G )

(2)棕線：第二回路盜警輸入 ( NC )

(3)橙線：第一回路盜警輸入 ( NC )

(4)灰線：瓦斯警報回路輸入 ( NO )

(5)白線：緊急警報回路輸入 ( NO )

３﹑8pin莫氏座( SY-212SD用 )：防災對講子機匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)灰線：玄關機開鎖控制線

(2)橙線：防盜設定接點

(3)棕線：防盜設定輸出指示

(4)白線：防盜警報信號輸出

(5)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(6)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-2101

(7)藍線：聲音線 ( S )

(8)綠線：電源負極 ( － )