第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-2  門口機

3-2-1  SY-2200數位式公共門廳對講機

TO：IC-01T

TO：SY-819

SY-2200背面接線圖

一、空中接頭：

１、4pin空中接頭：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：IC-01T

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

２、2pin空中接頭：電源輸入端接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

TO：SY-819

(2)綠線：電源負極 ( － )