第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-4  安全防盜系統

3-4-1  SY-2888 對講管理總機

SY-2888背面接線圖

一、接頭：

１、2pin莫氏座：各個排線定義如下：

(1)紅線：DC15V電源正極

(2)綠線：電源負極

2、4pin莫氏座：外網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：RS-485資料通訊線 ( C+ )

(2)黃線：RS-485資料通訊線 ( C- )

TO：IC-01T

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：地線 ( － )