第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-4  安全防盜系統

3-4-2  SY-2888S 安全對講管理總機

SY-2888S背面接線圖

一、接頭：

１、2pin莫氏座：各個排線定義如下：

(1)紅線：DC15V電源正極

(2)綠線：電源負極

2、4pin莫氏座：外網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：RS-485資料通訊線 ( C+ )

(2)黃線：RS-485資料通訊線 ( C- )

TO：IC-01T

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：地線 ( － )

3、3pin莫氏座：警報繼電器乾接點輸出，各個排線定義如下：

(1)綠線：繼電器共同接點 ( COM )

(2)橙線：繼電器常開接點( NO )

(3)黃線：繼電器常閉接點( NC )