第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-5-10  BA-700  通訊轉換器

CN1

CN2

BA-700接線圖

CN1

黃

紅

黑

紅

黑

紅

CN2

一、莫氏座：

１﹑CN1【4pin莫氏座】：通訊轉換端接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：BA-485之RS485＋ ( TR1＋)

(2)黃線：BA-485之RS485－( TR1－)

(3)紅線：IC-01T之C＋( TR2＋)

(4)黑線：IC-01T之C－( TR2－)

２﹑CN2【2pin莫氏座】：電源輸入端接頭，各個排線定義如下：

(1)黑線：電源負極 ( － )

(2)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )