BA-700  通訊轉換器

特點:

- 通訊網路介面，用以連接各類前端控制模組及電腦主機。

- 通訊傳輸速度 19200 bps 以上。

- RS-485通訊傳輸。

- 具電源指示燈。

- 通訊狀態顯示以 LED 指示工作狀態。

規格:

- 電源電壓：DC12V

- 周圍溫度：-5℃～44℃

- 電路設計：省電型電路設計

- 耗 電 量︰最大 DC70Ma

- 保 險 絲︰250V/0.5A

- 外觀材質：難燃ABS樹脂盒

- 設置方式：固定於幹線箱內

- 外型尺寸：高110 x寬163 x厚52 mm