CV-04  4路影像分配器

特點:

- 一迴路輸入；四迴路輸出。

- 具BR支線回路放大功能。

- 具放大視頻功能。

規格:

- 電源電壓：DC12V。

- 電路設計：省電型電路設計。

- 外觀材質：難燃ABS樹脂盒。

- 設置方式：固定於幹線箱內。

- 周圍溫度：-5℃～44℃。

- 外型尺寸：H70×W100×T35。