IC-03T  玄關設定子機電鎖控制器

特點:

- 具LED燈顯示。

- 具開鎖電源短路保險。

- 可接一般電鎖或陽極鎖。

- 具聯網功能。

- 具影像切換功能。

規格:

- 電源電壓：DC12V。

- 電路設計：省電型電路設計。

- 外觀材質：難燃ABS樹脂盒。

- 周圍溫度：-5℃～44℃。

- 外型尺寸：高 70 ×寬 100 × 厚35。