IV-08   8路影像選台器

功能及特點:

- 可接八支CCD影像輸入。

- 影像二迴路輸出。

- 每一支CCD影像輸入具LED燈顯示。

- 可選擇對地或對+5V觸發，每觸發一次自動跳下一個CCD影像。

- 一分鐘時間未觸發，自動跳回第一個CCD影像。

電氣規格:

- 電源電壓：DC12V～15V

- 電路設計：省電型電路設計

- 外觀材質：難燃ABS樹脂盒

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 安裝方式：國際標準掛勾，固定於幹線箱內

- 外型尺寸：長175 × 寬90 × 厚37 mm