SY-2200 數位式公共門廳對講機

功能及特點:

- 模組化及規格化設計﹑施工快速，維護容易。

- LCD液晶螢幕面板中文化顯示。

- 具美觀、不生銹的特性。

- 按鍵防水防晒，不會變質脆化。

- 整體防水處理。

- 可接208戶室內機使用。

- 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。

- 可直接呼叫管理總機與管理員通話。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V～15V

- 周圍溫度：-5℃～50℃

- 外型尺寸：高280×寬320×厚20mm

- 預 埋 盒：專用型（尺寸：高260×寬300×厚50mm）