SY – 232MC  免持聽筒影視對講室內機(4")

功能及特點:

- 雙向免持聽筒對講功能，可分別與管理員、公共大門之訪客對講。

- 本機開鎖鍵可開啟公共大門之電子鎖，並可顯示大門目前開關狀態。

- 本機具有密話功能。

- 4寸彩色螢幕，高解像度，影像清晰，並具有影像及聲音調整鈕。

- 本機適用於獨戶型 ( 別墅 ) 或大樓型，所有建築型式不須特別設計均可採用。

- 壁掛式設計，高雅大方，並符合人體功學，操作上簡單、易看易懂。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V ～ 15V

- 外觀材質：難燃ABS樹脂

- 操作時間：2分鐘後自動切掉聲音

- 安裝方式：外露壁掛式

- 外型尺寸：寬134 × 高210 × 厚28mm